## KPI_Comparison
So sánh kết quả No-EV vs EV-2040 (KPI)
Nguồn số liệu: PowerWorld (Buses/Branches) theo ảnh chụp của bạn.
Scenario | Vmin_pu | Bus_min | Vmax_pu | Delta_Vmin_pu | Delta_Vmin_% | MaxBranchLoading_% | Line_maxLoading | MaxAmps_A | Line_maxAmps
No-EV | 0.99954 | 16 (T5) | 1 | 0 | 0 | 53 | S1–T10 | 139 | S1–T10
EV-2040 | 0.99929 | 16 (T5) | 1 | -0.00025 | -0.025 | 73.6 | S2–T13 | 193.2 | S2–T13

## Voltage_Profile
Profile điện áp 16 bus: No-EV vs EV-2040
Gợi ý: dùng line chart chồng 2 đường (Vpu_NoEV và Vpu_EV).
BusNo | BusName | Vpu_NoEV | Vpu_EV | DeltaVpu_EV-NoEV | Delta_% (pu*100)
1 | S1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | T10 | 0.99989 | 0.99985 | -4e-05 | -0.004
3 | T4 | 0.99983 | 0.99979 | -4e-05 | -0.004
4 | T14 | 0.99969 | 0.99946 | -0.00023 | -0.023
5 | T6 | 0.9997 | 0.9995 | -0.0002 | -0.02
6 | T13 | 0.99988 | 0.99979 | -9e-05 | -0.009
7 | S2 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | T9 | 0.99987 | 0.99979 | -8e-05 | -0.008
9 | T2 | 0.99984 | 0.99973 | -0.00011 | -0.011
10 | T8 | 0.99983 | 0.9997 | -0.00013 | -0.013
11 | T3 | 0.99975 | 0.99968 | -7e-05 | -0.007
12 | T1 | 0.99966 | 0.99958 | -8e-05 | -0.008
13 | T7 | 0.99962 | 0.99952 | -0.0001 | -0.01
14 | T12 | 0.99965 | 0.99941 | -0.00024 | -0.024
15 | T11 | 0.9996 | 0.99935 | -0.00025 | -0.025
16 | T5 | 0.99954 | 0.99929 | -0.00025 | -0.025

## Branch_Comparison
So sánh tải đường dây: No-EV vs EV-2040
Nguồn: Branches table (% of MVA Limit (Max), Amps From/To).
Line(undirected) | Amps_NoEV | Amps_EV | Delta_Amps | Loading%_NoEV | Loading%_EV | Delta_Loading_pp | Top 5 tuyến theo Loading%_EV
S1–T10 | 139 | 191.7 | 52.7 | 53 | 73 | 20 | Line | Loading%_NoEV | Loading%_EV | ΔLoading_pp | Amps_NoEV | Amps_EV | ΔAmps
S2–T13 | 106.3 | 193.2 | 86.9 | 40.5 | 73.6 | 33.1 | S2–T13 | 40.5 | 73.6 | 33.1 | 106.3 | 193.2 | 86.9
T1–T3 | 40 | 50.6 | 10.6 | 15.2 | 19.3 | 4.1 | S1–T10 | 53 | 73 | 20 | 139 | 191.7 | 52.7
T1–T7 | 25.8 | 36.3 | 10.5 | 9.8 | 13.8 | 4 | T13–T6 | 30.2 | 47.3 | 17.1 | 79.3 | 124.3 | 45
T10–T3 | 78 | 88.5 | 10.5 | 29.7 | 33.7 | 4 | T10–T3 | 29.7 | 33.7 | 4 | 78 | 88.5 | 10.5
T10–T4 | 38.5 | 38.5 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | T12–T6 | 15.8 | 27.1 | 11.3 | 41.4 | 71.3 | 29.9
T10–T9 | 19.9 | 48.6 | 28.7 | 7.6 | 18.5 | 10.9
T11–T12 | 41.4 | 53 | 11.6 | 15.8 | 20.2 | 4.4
T11–T5 | 39 | 39 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0
T12–T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12–T6 | 41.4 | 71.3 | 29.9 | 15.8 | 27.1 | 11.3
T13–T6 | 79.3 | 124.3 | 45 | 30.2 | 47.3 | 17.1
T14–T6 | 8.6 | 23.7 | 15.1 | 3.3 | 9 | 5.7
T2–T8 | 2.7 | 19.6 | 16.9 | 1 | 7.5 | 6.5
T2–T9 | 17 | 33.9 | 16.9 | 6.5 | 12.9 | 6.4

## Branch_Comparison (2)
So sánh tải đường dây: No-EV vs EV-2040
Nguồn: Branches table (% of MVA Limit (Max), Amps From/To).
Line(undirected) | % Tải_NoEV | % Tải_EV | Delta_Loading_pp
S1–T10 | 53 | 73 | 20
S2–T13 | 40.5 | 73.6 | 33.1
T1–T3 | 15.2 | 19.3 | 4.1
T1–T7 | 9.8 | 13.8 | 4
T10–T3 | 29.7 | 33.7 | 4
T10–T4 | 14.7 | 14.7 | 0
T10–T9 | 7.6 | 18.5 | 10.9
T11–T12 | 15.8 | 20.2 | 4.4
T11–T5 | 14.9 | 14.9 | 0
T12–T14 | 0 | 0 | 0
T12–T6 | 15.8 | 27.1 | 11.3
T13–T6 | 30.2 | 47.3 | 17.1
T14–T6 | 3.3 | 9 | 5.7
T2–T8 | 1 | 7.5 | 6.5
T2–T9 | 6.5 | 12.9 | 6.4

## Branch_Comparison (3)
So sánh tải đường dây: No-EV vs EV-2040
Nguồn: Branches table (% of MVA Limit (Max), Amps From/To).
Line(undirected) | Dòng điện_NoEV (Amps) | Dòng điện_EV (Amps) | Delta_Amps | Loading%_NoEV | Loading%_EV | Delta_Loading_pp
S1–T10 | 139 | 191.7 | 52.7 | 53 | 73 | 20
S2–T13 | 106.3 | 193.2 | 86.9 | 40.5 | 73.6 | 33.1
T1–T3 | 40 | 50.6 | 10.6 | 15.2 | 19.3 | 4.1
T1–T7 | 25.8 | 36.3 | 10.5 | 9.8 | 13.8 | 4
T10–T3 | 78 | 88.5 | 10.5 | 29.7 | 33.7 | 4
T10–T4 | 38.5 | 38.5 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0
T10–T9 | 19.9 | 48.6 | 28.7 | 7.6 | 18.5 | 10.9
T11–T12 | 41.4 | 53 | 11.6 | 15.8 | 20.2 | 4.4
T11–T5 | 39 | 39 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0
T12–T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12–T6 | 41.4 | 71.3 | 29.9 | 15.8 | 27.1 | 11.3
T13–T6 | 79.3 | 124.3 | 45 | 30.2 | 47.3 | 17.1
T14–T6 | 8.6 | 23.7 | 15.1 | 3.3 | 9 | 5.7
T2–T8 | 2.7 | 19.6 | 16.9 | 1 | 7.5 | 6.5
T2–T9 | 17 | 33.9 | 16.9 | 6.5 | 12.9 | 6.4